|  | KWESTIONARIUSZ Do doboru płytowego wymiennika ciepła |
| --- | --- |

Ogrzewanie / Wentylacja / Ciepła woda

| Dostawca i producent: | Współrzędne klienta: |
| --- | --- |
| OPEKS Energysystems | Firma: |
| 01-458, Polska, Warszawa |  |
| ul Szańcowa, 44 | Tel: |
| Тел: +48 7З6 652 066 | e-mail: |
| https://opeks-es.com/pl/ | Osoba kontaktowa: |
| e-mail: office@opeks-es.com | Stanowisko: |

Wpisz dane początkowe w poniższej tabeli:

| Parametr | Jednostka | Nazwa strumienia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mrożony (gorący) | Ogrzewany (zimno) |
| Środa | przekreśl | wodę/wodę z parą | wodną/glikol etylowy |
| Stężenie (dla glikolu etylenowego) | % |  |  |
| Temperatura pary, nasycenie t | оC |  |  |
| Ciśnienie pary (manometr) | barg |  |  |
| Moc cieplna * | kW | Q= |  |
| Natężenie przepływu czynnika grzewczego |  | G1= | G2= |
| Temperatura wlotowa (dla wody) | оC | T11= | T21= |
| temperatura na wylocie (kondensat pary wodnej) | оC | T12= | T22= |
| Maks. Temperatura pracy | оC | Tmax= |  |
| Maks. Ciśnienie robocze |  | P1= | P2= |
| Maks. Dopuszczalna strata ciśnienie | kPa | P1< | P2< |
| Rodzaj połączenia (gwint, kołnierz, spawanie) | określić |  |  |
| Rodzaj wymiennika ciepła (składane, lutowane) | określić |  |  |
| Jakość wody | przekreśl to | Przygotowana/Nieuzdatniona |  |
| Czy wymagana jest automatyczna kontrola temperatury | przekreśl to | tak / nie |  |

* Wskazać maksymalne obciążenie projektowe dla instalacji grzewczej (wentylacyjnej).

Notatka: